**Zapytanie ofertowe - Wymiana kotła gazowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łapinie**

Przedmiot zapytania (nazwa):

**Wymiana kotła gazowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łapinie, ul. Sienkiewicza 50, gmina Kolbudy**

Zamawiający:   Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

1. **Przedmiot zamówienia obejmuje:**

* demontaż oraz utylizacja istniejącego starego kotła gazowego Vaillant,
* montaż układu spalinowego w istniejącym szachcie kominowym,
* dostawę (zakup), wniesienie i montaż kondensacyjnego pieca gazowego Vaillant VU 596/5-5 (lub równoważny) oraz wszystkich elementów oprzyrządowania,
* dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania pieca,
* wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco),
* wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia kotła i przeszkolenia pracowników w zakresie jego obsługi..

1. **Termin realizacji zamówienia oraz montaż do 31.10.2020**

Oferty (wraz z ceną) prosimy o przesłanie na adres mailowy: [wtzlapino@caritas.gda.pl](mailto:wtzlapino@caritas.gda.pl) do dnia 20.10.2020 r. do godz. 8.00