**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej,

poszukuje Wykonawcy prac remontowych II p.  
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rumi w ramach projektu pt.

**„Modernizacja infrastruktury WTZ Rumia”**

*dofinansowanie ze środków PFRON w ramach obszaru F*

**Załączniki:**

* Specyfikacja Warunków Zamówienia
* Formularz ofertowy.
* Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

[**Specyfikacja**](http://efs.warmia.mazury.pl/userfiles/file/Aktualnosci/2010%20r./szczegolowy_opis_przedmiotu_zamow_gadzety.pdf) **Warunków Zamówienia**

**1. Nazwa i adres zamawiającego:**

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00

(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

Tel: + 48 694 464 416

[arobak@caritas.gda.pl](mailto:arobak@caritas.gda.pl)

[www.caritas.gda.pl](http://www.caritas.gda.pl)

**2. Tryb udzielenia zamówienia:**

* Zapytanie zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej nr 13/2015 z dnia 31.12.2015 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji zamówień w Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

**3. Opis poszczególnych części zamówienia:**

Wykonanie prac remontowych II p, w Centrum Pomocowym im. Siostry Faustyny w Rumi – WTZ w szczególności polegających na: remoncie posadzki, renowacji drewnianych schodów, wymiany stolarki okiennej i grzejników oraz remoncie dachu.

Przedmiar

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | | Podstawa | |  | Opis i wyliczenia | | | | | j.m. | Poszcz. | | Razem |
| 1 | |  | |  | Remont posadzki korytarza II pietra | | | | | |  | | |
| 1 | | analiza indywidualna | |  | Demontaż wyposażenia, półki, uchwyty, meble itp.  1 | | | | | kpl. | 1 .ooo | |  |
|  | |  | |  |  | | | | |  | RAZEM | | 1.000 |
| 2 | | cena zakładana | |  | Demontaż listew przypodłogowych | | | | | kpl. | 1 .ooo  RAZEM | | 1.000 |
| 3  d.1 | | KNR-W 4-01 0819-05 | |  | Rozebranie posadzek z płytek  9.44+14.40 | | | | | rn2 | 23.840 | |  |
|  | |  | |  |  | | | | |  | RAZEM | | 23.840 |
| 4  d.1 | | KNR-W 4-01 0819-05 | |  | Rozebranie posadzek z paneli R -0,5  40.11 | | | | | rn2  m2 | 40.110  RAZEM | | 40.110 |
| 5  d.1 | | KNR 4-01 0211-01 | |  | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach  23.84+40.11 | | | | | m2 m2 | 63.950 | |  |
|  | |  | |  |  | | | | |  | RAZEM | | 63.950 |
| 6  d.1 | | NNRNKB  202 1134-01 | |  | (z.Vll) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17” - powierzchnie poziome  63.95 | | | | | m2 | 63.950 | |  |
|  | |  | |  |  | | | | |  | RAZEM | | 63.950 |
| d.1 | | 7 NNRNKB  202 1130-02 | |  | (z.Vll) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 rn2  63.95 | | | | | m2 | 63.950 | |  |
|  | |  | |  |  | | | | |  | RAZEM | | 63.950 |
| 8  d.1 | | NNRNKB  202 1134-02 | |  | (z.Vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 1 7” i "ATLAS UNI GRUNT” - powierzchnie pionowe  63.95 | | | | | rn2 | 63.950 | |  |
|  | |  | |  |  | | | | |  | RAZEM | | 63.950 |
| 9  d.1 | | KNR-W 2-02 1123-02 | |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Tarket  63.95 | | | | | m2 | 63.950 | |  |
|  | |  | |  |  | | | | |  | RAZEM | | 63.950 |
| 10  d.1 | | KNR-W 2-02 1123-04 | |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin  63.95 | | | | |  | 63.950 | |  |
|  | |  | |  |  | | | | |  | RAZEM | | 63.950 |
| 11  d.1 | | KNR-W 2-02 1124-05 | |  | Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane  56.11 | | | | | m  m | 56.110 | |  |
|  | |  | |  |  | | | | |  | RAZEM | | 56.110 |
| 12 | | cena zakładana | |  | Wywóz i utylizacja gruzu  1 | | | | | kontener  kontener | 1 .ooo | |  |
|  | |  | |  |  | | | | |  | RAZEM | | 1.000 |
| 2 | |  | |  | Renowacja drewnianych schodów | | | | | |  | | |
| 13  d.2 | | ZKNR C-2 0614-09 | |  | System parkietowy. Cyklinowanie ręczne- schodów    1.2\*1.2  1.2\*1.5 | | | | | rn2  rn2 m2 | 6.840  1.440  1.800  4.104 | |  |
|  | |
|  | |
|  | |  | |  |  | | | | |  | RAZEM | | 14.184 |
| 14 | |  | |  | Naprawa ubytków w drewnianych stopniach - porzyjęt 30 % | | | | |  | 13.116 | |  |
|  | |  | |  |  | | | | |  | RAZEM | | 13.116 |
| 15 | | KNR 2-02 | |  | Lakierowanie shodów  14.84 | | | | |  | 14.840 | |  |
|  | |  | |  |  | | | | |  | RAZEM | | 14.840 |
| 16  d.2 | | ZKNR C-2 0615-06 | |  | System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych  25 | | | | | m  m | 25.000 | |  |
|  | |  | |  |  | | | | |  | RAZEM | | 25.000 |
| 3 | |  | |  | W ina stolarki okienne' wraz z obrobieniem osćież - 10 sztuk | | | | | |  | | |
| 17 d.3 | | KNR 0-19 0929-08 | |  | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 | | | | |  |  | |  |
| Lp. | Podstawa | | Opis i wyliczenia | | | | | | j.m. | | | Poszcz. | Razem |
|  |  | | 4\*1.2\*1.2 | | | | | | m2 rn2 | | | 5.760  8.640 |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | | RAZEM | 14.400 |
| 4 |  | | Wymiana | | | grzejników - nie uwzględniono zmiany przyłącza. | |  | | | |  |  |
| 18 d.4 | KNR 4-02 0516-03 | | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP - 2 -90\*60  2 | | | | | | kpi. | | | 2.000 |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | | RAZEM | 2.000 |
| 19  d.4 | KNR 4-02 0516-03 | | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2 100\*60  1 | | | | | | kpl. | | | 1 .ooo |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 |  | |  | | | |  | | | | |  |  |
| 20  d.5 |  | |  | | | | | |  | | |  |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | | RAZEM |  |
| 6 |  | | Remont dachu | | | | | | | | |  |  |
| 21  d.6 | KNR 4-01  0535-08 | | Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku | | | | | | m2 | | | 17.000 |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | | RAZEM | 17.000 |
| 22 d.6 | KNR-W 4-01 0545-02 | | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - częściowa wymiana 32 | | | | | | m2 | | | 32.000 |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | | RAZEM | 32.000 |
| 23 d.6 |  | | Naprawa rynien - demontaż, prostowanie haków, montaż  75 | | | | | | mb  mb | | | 75.000 |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | | RAZEM | 75.000 |
| 24 d.6 | KNR-W 2-02 0511-01 | | Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną -- płyty dachowe  32 | | | | | | m2  m2 | | | 32.000 |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | | RAZEM | 32.000 |
| 25 d.6 | KNR-W 2-02 0511-02 | | Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiory  16 | | | | | | m  m | | | 16.000 |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | | RAZEM | 16.000 |
| 26  d.6 | NNRNKB  202 0541-01 | | (z.Vl) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm  16 | | | | | | m2 | | | 16.000 |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | | RAZEM | 16.000 |
| 27  d.6 | kalk. własna | | Wykonaie kozłubka dekarskiego z blachy powlekanej przy kominach  5 | | | | | | szt szt | | | 5.000 |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | | RAZEM | 5.000 |
| 28  d.6 | KNR 0-29 0641-05 | | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii  SUPERFLEX-IO - wykonanie wyobleń (faset) - przy kominach i ogniomurach 30 | | | | | | m  m | | | 30.000 |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | | RAZEM | 30.000 |
| 29  d.6 | cena zakładowa | | Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych z rozbiórki.  1 | | | | | | Kontener  Kontener | | | 1.000 |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | | RAZEM | 1.000 |
| 30  d.6 | KNR-W 2-02 1609-03 | | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m  40 | | | | | | m2  rn2 | | | 40.000 |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | | RAZEM | 40.000 |
| 31  d.6 | KNR 2-02  r.16 z.sz.5.15 | | Czas pracy rusztowań grupy 1 30 | | | | | |  | | |  |  |

**4. Termin wykonania zamówienia:**

* **Zakończenie prac 30.09.2023 r.**

**5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.**

1. Złożenie oferty na formularzu ofertowym w terminie.

**6. Wykluczenie z postępowania:**

1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z określonym w zapytaniu wzorem.
2. ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń, o których mowa powyżej, według formuły „spełnia” / „nie spełnia”.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków udziału.

**7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:**

1. Formularz ofertowy:
2. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań.
3. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia

**8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:**

1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną/e-mailem.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie i odesłać do pozostałych potencjalnych Wykonawców/umieści na stronie internetowej
3. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

lub

arobak@caritas.gda.pl

Każdorazowo powołując się na postępowanie treści: **„Modernizacja infrastruktury WTZ Rumia”**

1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest – Agnieszka Robak) e-mail: [arobak@caritas.gda.pl](mailto:arobak@caritas.gda.pl)

**9. Wymagania dotyczące wadium:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**10. Termin związania ofertą:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

**11. Opis sposobu przygotowania ofert:**

1. Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
2. Oferta powinna zawierać następujące elementy, zgodne z określonymi przez Zamawiającego wzorami:
   * + 1. wypełniony formularz ofertowy, zał. 1
       2. oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, zał. 2
3. Szczegółowych zasad gwarancji i serwisu,
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają Wykonawcę.

12**. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

* 1. Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) na adres:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ OPP

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

lub

e-mail: arobak@caritas.gda.pl

**„Modernizacja infrastruktury WTZ Rumia”**

* 1. Termin złożenia oferty: **do 30.03.2023 r. do godz. 12.00**. Liczy się data i godzina dostarczenia/wysłania w formie elektronicznej, oferty do Zamawiającego.
  2. Rozpatrzenie ofert nastąpi niezwłocznie.
  3. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu dokumentów do Zamawiającego.

**13. Opis sposobu obliczenia ceny:**

* 1. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w złotych polskich, z wyodrębnieniem ceny netto i wartości brutto. Wykonawca określi cenę ofertową zgodnie z formularzem ofertowym.
  2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
  3. Powinna uwzględniać wszelkie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
  4. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, nieuwzględniające wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają Wykonawcę.
  5. Oferowana cena nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.

**14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:**

* 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Znaczenie (waga) kryterium** |
| 1. | Cena | 100 % |

* 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryterium według następujących zasad:

cena:

cena brutto oferty najniższej

------------------------------------------- x 100 punktów = punktowy wynik oferty

cena brutto oferty ocenianej

zgodność z opisem: ilość zgodnych punktów z specyfikacji / ilość punktów specyfikacji.

* 1. Oferty zostaną sklasyfikowane malejąco (od najwyższej do najniższej) zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w oparciu o określone powyżej zasady. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zdobędzie największą liczbę punktów.
  2. Podana w ofercie cena (podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

**15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:**

* 1. Zamawiający zawiadomi Wykonawców wyborze najkorzystniejszej oferty.
  2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN,
  3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
  4. Zapłata będzie przekazana na konto wybranego Wykonawcy.
  5. Zakup zostanie dokonany po wyborze i przekazaniu informacji do Wykonawcy.

**16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:**

Zamawiający nie formułuje żadnych warunków w tym zakresie.

**17. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:**

Zamawiający przewiduje zmianę warunków podpisanej umowy.

**18. Informację o planowanych zamówieniach w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone:**

Zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień.

**19. Załączniki:**

Załączniki stanowiące integralną cześć niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Formularz ofertowy.

2) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zał. 1

(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data

Zamawiający

Caritas Archidiecezji Gdańskiej,

al. Niepodległości 778,

Sopot 81-805

**Formularz Oferty**

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy/  Wykonawców występujących wspólnie |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS/CEiDG |  |
| Adres Siedziby Wykonawcy |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Telefon kontaktowy: |  |
| E-mail |  |
| Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy | *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |

Przystępując do prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej postępowania na:

**„Modernizacja infrastruktury WTZ Rumia”**

1. Oferuję/emy z**realizowanie przedmiotu zamówienia:**

cenę netto: ………………………………..zł

podatek VAT ………………………………..zł

cenę brutto: ………………………………..zł

1. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
3. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się   
   do podpisania umowy.
4. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
5. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję):

* Oświadczam, że jestem/jesteśmy mikro/małym/średnim\* dużym\* przedsiębiorstwem   
  w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.).

1. Zarejestrowane nazwy i adresy Wykonawców występujących wspólnie: ………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
2. Zgodnie z art. 462b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję/my, że:

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy) oraz dane firmy podwykonawców*

nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia \*

1. Wskazuję adres internetowy ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którymi dostępne są oświadczenia lub dokumenty: **KRS/CEIDG www.…………………….……………………..**

*(dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

* + 1. **Zał. 1, oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia z postępowania oraz informacją dot. braku powiązań kapitałowych.**
    2. pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia

***\* niepotrzebne skreślić***

……………………….... …..……………………………………………..

*miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej  
do reprezentacji Wykonawcy*

Zał.2

Zamawiający

Caritas Archidiecezji Gdańskiej,

al. Niepodległości 778,

Sopot 81-805

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu z postępowania**

Nazwa i adres Wykonawcy ………………………....................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………..

………………………....................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………

**Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia „**Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Centrum Pomocowego im. Św. Siostry Faustyny w Rumi przy ul. Lucjana Gierosa 8 a,”

Ja/my, niżej podpisany/i oświadczam/y, że [[1]](#footnote-1):

Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania

Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością w oparciu o art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………….....

Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo [[2]](#footnote-2) z Zamawiającym

*Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne na dzień składania ofert i są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.*

…………………………………….., dnia ...................................... r.

...........................................................

Czytelny podpis (lub podpis nieczytelny wraz z pieczątką imienną) osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

1. *Należy zaznaczyć właściwy/e kwadrat/y. Jeżeli Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, wówczas zaznacza odpowiednie kwadraty.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:*

   *uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,*

   *posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,*

   *pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,*

   *pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli* [↑](#footnote-ref-2)