**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

poszukuje Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego na:

wymianę drzwi na przeciwpożarowych oraz zwykłych wraz z robotami towarzyszącymi

w Centrum Pomocowym Caritas im. św. Ojca Pio,

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gdyni

**Załączniki:**

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2) Formularz ofertowy.

3) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

4) Potwierdzenie wizji lokalnej

5) Projekt roboczy

[**Specyfikacja**](http://efs.warmia.mazury.pl/userfiles/file/Aktualnosci/2010%20r./szczegolowy_opis_przedmiotu_zamow_gadzety.pdf) **Istotnych Warunków Zamówienia**

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00

(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

Tel: 58 555 78 78

gdansk@caritas.gda.pl

[www.caritas.gda.pl](http://www.caritas.gda.pl)

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę. Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji z oferentem lub oferentami, którzy złożyli oferty w niniejszym zapytaniu w zakresie m.in. przedmiotu zamówienia, ilości, ceny, montażu. Dopuszcza się zmianę zakresu z wybranym wykonawcą w szczególności biorąc pod uwagę możliwości techniczne lokalizacji urządzeń oraz ich ceny. Wymaga się przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty do dnia 13.06.2025r. – wzór wizji lokalnej stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego). Wszystkie wskazane w zamówieniu dokumenty należy zweryfikować podczas wizji lokalnej. Wszelkie rozwiązania wymagają zgody Zamawiającego przed ich realizacją. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi na przeciwpożarowych oraz zwykłych wraz z robotami towarzyszącymi w Centrum Pomocowym Caritas im. św. Ojca Pio, Warsztat Terapii Zajęciowej w Gdyni.

Szczegółowo opisany przedmiot zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego. Dodatkowo należy uwzględnić, że światło przejścia powinno być zgodne z dokumentacją techniczną budynku/instrukcją bezpieczeństwa ppoż. Koncepcja każdej części zamówienia musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Wymaga się zastosowania materiałów posiadających odpowiednią trwałość, estetykę oraz niezbędne dokumenty potwierdzające możliwość wykorzystania (np. atesty, deklaracje). Oferent udziela min. 24 miesięcznej gwarancji od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Płatność za wykonanie zlecenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania FV, po podpisaniu końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienia należy składać do 17.06.2025r.

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Złożenie oferty na formularzu ofertowym,

1. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

* 1. złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z określonym w zapytaniu wzorem.
	2. Złożą formularz potwierdzający przeprowadzenie wizji lokalnej

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych
przez Wykonawców oświadczeń, o których mowa powyżej, według formuły „spełnia” / „nie spełnia”.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków udziału.

1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
2. Formularz ofertowy.
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań.
4. Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej.
5. W celu potwierdzenia, iż produkt spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:
* folder producenta wraz z danymi technicznymi, wskazującym jednoznacznie oferowany produkt – jeżeli dotyczy
1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną/mailem.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie i odeśle je do pozostałych potencjalnych Wykonawców/umieści na stronie internetowej.
4. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

lub

gdansk@caritas.gda.pl

Każdorazowo powołując się na postępowanie:

Wymiana drzwi na ppoż. oraz zwykłe wraz z robotami towarzyszącymi

w Centrum Pomocowym Caritas im. św. Ojca Pio, Warsztat Terapii Zajęciowej w Gdyni.

1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami e-mail: mgawiuk@caritas.gda.pl, gdansk@caritas.gda.pl, jgrabowski@casritas.gda.pl
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

Oferta powinna zawierać następujące elementy, zgodne z określonymi przez Zamawiającego wzorami:

1. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań.
3. Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert obciążają składających je Wykonawców. W przypadku dostarczenia oferty osobiście/kurierem/pocztą/mailem należy oferty umieścić w zamkniętej kopercie i opisanej: wymiana drzwi na ppoż. oraz zwykłe wraz z robotami towarzyszącymi w Centrum Pomocowym Caritas im. św. Ojca Pio, Warsztat Terapii Zajęciowej w Gdyni.

1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
2. Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) na adres:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

lub

e-mail: gdansk@caritas.gda.pl

1. Termin złożenia oferty: do 17.06.2025 roku do godz. 11.00. Liczy się data i godzina dostarczenia oferty do zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego: CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ, adres: Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot.
3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
4. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
6. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w
złotych polskich, z wyodrębnieniem ceny brutto i wartości brutto. Wykonawca określi cenę ofertową zgodnie z formularzem ofertowym.
7. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego (wraz z dojazdem).
Powinna również uwzględniać wszelkie ewentualne upusty oferowane przez
Wykonawcę. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nie
uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają
Wykonawcę.
8. Oferowana cena nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.
9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
10. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Znaczenie (waga) kryterium** |
| 1. | Cena  | 80 punktów |
| 2. | Termin wykonania i przekazania do użytkowania | 20 punktów |

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryterium według następujących zasad dla każdej części oddzielnie:
* I cena:

cena brutto oferty najniższej

 x 80 punktów = punktowy wynik oferty

cena brutto oferty ocenianej

* II termin montażu, odbioru i przekazania do użytkowania:

- do 5 dni od podpisania umowy, nie później niż do 30.06.2025 – 20 punktów

- do 10 dni od podpisania umowy, nie później niż do 05.07.2025 – 10 punktów

- do 14 dni od podpisania umowy, nie później niż do 09.07.2025 – 5 punktów

- od podpisania umowy nie później niż do 16.07.2025 – 1 punkt

1. Oferty zostaną sklasyfikowane malejąco (od najwyższej do najniższej) zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w oparciu o określone powyżej zasady. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy/om, który/rzy zdobędzie/dą największą liczbę punktów.
2. Podana w ofercie cena (podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
4. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN, Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Wynagrodzenie będzie przekazane na konto wybranego Wykonawcy.
6. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie formułuje żadnych warunków w tym zakresie.

1. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków podpisanej umowy, chyba że jest to niezbędne do realizacji zamówienia.

1. INFORMACJĘ O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH W OKRESIE 3 LAT OD UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO, PRZEWIDZIANYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG, ICH ZAKRES ORAZ WARUNKI, NA JAKICH ZOSTANĄ UDZIELONE.

Zamawiający dopuszcza zmianę wynikającą z wystąpienia zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w zakresie niezbędnych zmian i uzupełnień prac niezbędnych do zrealizowania celu zamówienia, o ile wartość planowanych robót uzupełniających nie przekroczy 50% wartości udzielonego zamówienia, a ich charakter będzie podobny do charakteru zleconych robót, na warunkach uzgodnionych z Wykonawcą, analogicznych do warunków określonych w umowie, tj. przy zachowaniu stawek cenowych zastosowanych do obliczenia ceny w złożonej ofercie oddzielnie dla każdej części zamówienia.

1. ZAŁĄCZNIKI.

Załączniki stanowiące integralną cześć niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

* Formularz ofertowy
* Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań,
* Potwierdzenie wizji lokalnej,
* Projekt roboczy.

(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data...

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

-Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………

- Adres …………………………………………………………………………………………

-Nr telefonu, NIP …………………………………………………………………………………

Nawiązując do zapytania ofertowego –

wymiana drzwi na ppoż. oraz zwykłe wraz z robotami towarzyszącymi w Centrum Pomocowym Caritas im. św. Ojca Pio, Warsztat Terapii Zajęciowej w Gdyni

* 1. Zapoznałem(am) się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część oraz że nie wnoszę do nich żadnych
	zastrzeżeń, a także zdobyłem wszelkie pozostałe informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
	2. Oferuję realizację tego zamówienia za poniższą cenę oraz składam niniejszą ofertę:

| **Lp** | **Nazwa** | **Liczba sztuk** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** | **Wartość brutto słownie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Instalowanie drzwi - instalowanie drzwi pełnych- instalowanie drzwi przeciwpożarowych- naprawa posadzki Drzwi zwykłe regulowane:wys.206 cm, szer. 88 cm (lewe od środka) – grubość ściany 18 cm* Stolarka wewnętrzna
* Drzwi otwierane na zewnątrz
* Brak progu
* 1 x samozamykacz ramieniowy
* Okucie klamka-klamka
* Zawiasy dwuskrzydłowe
* Zamek 1-punktowy
* Kolor Ciemny orzech
* klucz/wkładka patentowa
 | 1 zestaw   |  |  |  |  |
| Drzwi przeciwpożarowe z szybami – aluminiowe (EI 60, S 200): wys. 207 cm, szer.104 cm (prawe-od środka)* Stolarka wewnętrzna
* Drzwi otwierane na zewnątrz
* Brak progu
* 1 x samozamykacz ramieniowy
* Okucie klamka-klamka
* Zawiasy trójskrzydłowe
* Zamek 1-punktowy
* Automatyczna uszczelka dymoszczelna
* Kolor Brązowy
* klucz/wkładka patentowa
 | 1 zestaw |  |  |  |  |
| Drzwi przeciwpożarowe z szybami – aluminiowe (EI 60, S 200): wys.209 cm szer. 105 cm (prawe-od środka) * Stolarka wewnętrzna
* Drzwi otwierane na zewnątrz
* Brak progu
* 1 x samozamykacz ramieniowy
* Okucie klamka-klamka
* Zawiasy trójskrzydłowe
* Zamek 1-punktowy
* Automatyczna uszczelka dymoszczelna
* Kolor Brązowy
* klucz/wkładka patentowa
 | 1 zestaw |  |  |  |  |
| Drzwi przeciwpożarowe z szybami – aluminiowe (EI 60, S 200): wys.207 cm szer. 185 cm dwuskrzydłowe- podwójne (lewe od środka) * Stolarka wewnętrzna
* Drzwi otwierane na zewnątrz
* Brak progu
* 1 x samozamykacz ramieniowy tylko na skrzydle czynnym
* Skrzydło bierne ryglowane ręcznie
* Okucie klamka-klamka
* Zawiasy trójskrzydłowe
* Zamek 1-punktowy
* Automatyczna uszczelka dymoszczelna
* Kolor Brązowy
* Część otwierana szer.: 106 cm
* klucz/wkładka patentowa
 | 1 zestaw |  |  |  |  |
| Drzwi przeciwpożarowe z szybami – aluminiowe (EI 60, S 200): wys.216 cm szer. 150 cm dwuskrzydłowe – podwójne (prawe od środka) * Stolarka wewnętrzna
* Drzwi otwierane na zewnątrz
* Brak progu
* 1 x samozamykacz ramieniowy tylko na skrzydle czynnym
* Skrzydło bierne ryglowane ręcznie
* Okucie klamka-klamka
* Zawiasy trójskrzydłowe
* Zamek 1-punktowy
* Automatyczna uszczelka dymoszczelna
* Kolor Brązowy
* Część otwierana: 106 cm
* klucz/wkładka patentowa
 | 1 zestaw |  |  |  |  |
| Drzwi przeciwpożarowe z szybami – aluminiowe (EI 60, S 200): wys. 205 cm szer. 105 cm (prawe od środka)* Stolarka wewnętrzna
* Drzwi otwierane na zewnątrz
* Brak progu
* 1 x samozamykacz ramieniowy tylko na skrzydle czynnym
* Skrzydło bierne ryglowane ręcznie
* Okucie klamka-klamka
* Zawiasy trójskrzydłowe
* Zamek 1-punktowy
* Automatyczna uszczelka dymoszczelna
* Kolor Brązowy
* klucz/wkładka patentowa
 | 1 zestaw |  |  |  |  |
| Drzwi przeciwpożarowe z szybami – aluminiowe (EI 60, S 200): wys.206 cm szer. 97 cm ( prawe od środka)* Stolarka wewnętrzna
* Drzwi otwierane na zewnątrz
* Brak progu
* 1 x samozamykacz ramieniowy
* Okucie klamka-klamka
* Zawiasy trójskrzydłowe
* Zamek 1-punktowy
* Automatyczna uszczelka dymoszczelna
* Kolor brązowy
* klucz/wkładka patentowa
 | 1 zestaw |  |  |  |  |
| Drzwi przeciwpożarowe z szybami – aluminiowe (EI 60, S 200): wys. 203 cm szer. 98cm (prawe od środka)* Stolarka wewnętrzna
* Drzwi otwierane na zewnątrz
* Brak progu
* 1 x samozamykacz ramieniowy
* Okucie klamka-klamka
* Zawiasy trójskrzydłowe
* Zamek 1-punktowy
* Automatyczna uszczelka dymoszczelna
* Kolor Brązowy
* klucz/wkładka patentowa
 | 1 zestaw |  |  |  |  |
| **2** | Roboty rozbiórkowe: - wykucie ościeżnic z muru,- poszerzenie otworów drzwiowych,- skucie nierówności,- przenoszenie gruzu- przenoszenie stolarki drzwiowej,- wywóz i utylizacja odpadów/drzwi | 1 zestaw |  |  |  |  |
| **3** | Prace odtworzeniowe: (w tym: podłoga, ściany, sufit)- uszczelnienie - wykonanie tynków zwykłych | 1 zestaw |  |  |  |  |
| **4** | Roboty malarskie: - zabezpieczenie podłóg- gruntowanie podłoży- wewnętrzne gładzie gipsowe- malowanie farbą emulsyjną | 1 zestaw |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |

Termin przekazania do użytkowania: ………………………

UWAGA: Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto całości.

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą z rzeczywiście wykorzystanych a wyżej wymienionych części wg cen brutto podanych w formularzu ofertowym. Na w/w cenę składa się całkowity koszt (zakup i montaż urządzenia).

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę

(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data...

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ

Ja niżej podpisany(a), w związku z zapytaniem ofertowym –

Wymiana drzwi na ppoż. oraz zwykłe wraz z robotami towarzyszącymi

w Centrum Pomocowym Caritas im. św. Ojca Pio, Warsztat Terapii Zajęciowej w Gdyni

**oświadczam, że**

nie jestem/jestem[[1]](#footnote-1) powiązany(a) z CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z udziału w postępowaniu w oparciu o przepisy Ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), a w szczególności:

1. nie współpracujemy z przedstawicielami reżimu rządzącego w Federacji Rosyjskiej lub Republice Białorusi,
2. nie zostaliśmy wpisani na listę osób i podmiotów prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, publikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, wobec których stosowane są środki przewidziane ustawą dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
3. nie jesteśmy podmiotem kontrolowanym\*\* przez przedstawicieli reżimu Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi,
4. nie prowadzimy działań biznesowych/wymiany handlowej z podmiotami kontrolowanymi\*\* przez przedstawicieli reżimu Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi.

……………………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę

(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data...

POTWIERDZENIE REALIZACJI WIZJI LOKALNEJ

W związku z zapytaniem ofertowym – wymiana drzwi na ppoż. oraz zwykłe wraz z robotami towarzyszącymi w Centrum Pomocowym Caritas im. św. Ojca Pio,Warsztat Terapii Zajęciowej w Gdyni

1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

Niniejszym potwierdzamy, że Pan/Pani …………………………………………………

jako przedstawiciel firmy:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa: |  |
| Adres siedziby: |  |

Odbył/a wizję lokalną w dniu………………………………………………… w celu zapoznania się z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia na

wymiana drzwi na ppoż. oraz zwykłe wraz z robotami towarzyszącymi w Centrum Pomocowym Caritas im. św. Ojca Pio, Warsztat Terapii Zajęciowej w Gdyni

…………………………………………. ………………………………………..

Miejscowość i data Pieczęć i podpis Zamawiającego

1. OŚWIADCZENIE OFERENTA

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy i dokładny adres Oferenta)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam/y, że dokonaliśmy wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia wymiana drzwi na ppoż. oraz zwykłe wraz z robotami towarzyszącymi w Centrum Pomocowym Caritas im. św. Ojca Pio, Warsztat Terapii Zajęciowej w Gdyni

Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

…………………………………………. ………………………………………..

Miejscowość i data Pieczęć i podpis Wykonawcy

Dokumentacja budynku jest dostępna na życzenie oferenta.

1. Nieprawidłowe skreślić

\*\*Przez podmiot kontrolowany rozumie się podmiot kontrolowany przez przedsiębiorcę dominującego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. [↑](#footnote-ref-1)