ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

poszukuje Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego na:

zestaw specjalistycznego sprzętu w postaci wózków na rzecz realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Pruszczu Gdańskim finansowanego ze środków PFRON

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

Zestawienie wyposażenia

Załącznik nr 1.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00

(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

Tel: 58 555 78 78

gdansk@caritas.gda.pl

www.caritas.gda.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie zgodnie z zasadą konkurencyjności-zapytanie o wycenę. Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji z oferentami, którzy złożyli oferty w niniejszym zapytaniu w zakresie m.in. przedmiotu zamówienia, zakresu, specyfikacji itp. Dopuszcza się zmianę zakresu z wybranym wykonawcą w szczególności biorąc pod uwagę możliwości techniczne zamówienia oraz możliwości finansowe Zamawiającego. Wszelkie rozwiązania Wykonawcy wymagają zgody Zamawiającego przed ich realizacją.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wskazany w załączniku minimalny zakres dostawy wyposażenia jako zestaw specjalistycznego sprzętu w postaci wózków na rzecz realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Pruszczu Gdańskim finansowanego ze środków PFRON

Zakres zapytania ofertowego obejmuje kompleksowe dostarczenie wyposażenia wskazanego w załączniku.

Wykonawca zapewni gwarancję/rękojmię na wyposażenie nie krótszą niż 2 lata (24 miesiące) od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas realizacji zamówienia.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści i warunków zapytania ofertowego.

Cena ofertowa z zapytania ofertowego stanowi wartość umowy. Cena ma charakter ryczałtowy i powinna obejmować również koszty dostawy do Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert na każdym jego etapie, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie to stanowić podstawy do dochodzenia przez niego z tego tytułu żadnych roszczeń.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego, a w trakcie prowadzonych negocjacji również do zmiany zakresu zapytania ofertowego. Negocjacje będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego.

Wybrany oferent powinien zawrzeć z Zamawiającym umowę o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.

Rozwiązania wskazane w projekcie mogą podlegać zmianom i dostosowaniom do potrzeb niniejszego zapytania i docelowych rozwiązań.

Rozwiązania równoważne:

- Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

- Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w opisie przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Ewentualne operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.  Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. To samo dotyczy sytuacji, gdy przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.

- Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia został określony sposób postępowania użytkownika i/lub realizacji określonej funkcjonalności należy traktować go wyłącznie poglądowo. Opis ma na celu określenie pożądanego efektu końcowego. Sposób jego osiągnięcia może być dowolny.

- W przypadku, gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte określenia norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zamawiający dopuszcza każde inne rozwiązanie, o ile Wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca składając ofertę z zastosowaniem rozwiązań równoważnych składa wraz z ofertą oświadczenie o zastosowaniu materiałów równoważnych wraz z przedłożeniem (załączeniem do oferty) dokumentów, iż zastosowane materiały spełniają wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (DTR urządzeń, karty katalogowe, certyfikaty, rysunki zamienne - jeśli zakres proponowanych zmian wymaga zmian projektowych).

- Jeżeli nie zaznaczono wyraźnie inaczej to wszystkie parametry techniczne podane w dokumentacji zapytania ofertowego należy traktować jako parametry minimalne. Oznacza to, że każdy parametr jest poprzedzony stwierdzeniem „minimum”.

Kody CPV:

33193000-9: Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia

33193120-6: Wózki inwalidzkie

Płatność za wykonanie zlecenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania FV, po podpisaniu bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

nie później niż do 19.12.2025 r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

a) Złożenie oferty na formularzu ofertowym.

6. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy

a) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z określonym w zapytaniu wzorem.

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych 
przez Wykonawców oświadczeń, o których mowa powyżej, według formuły „spełnia” / „nie  spełnia”.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków udziału.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

    - Formularz ofertowy

    - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną/mailem.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, i odeśle je do pozostałych potencjalnych Wykonawców/umieści na stronie internetowej.

3. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

lub

gdansk@caritas.gda.pl

Każdorazowo powołując się na postępowanie: zestaw specjalistycznego sprzętu w postaci wózków na rzecz realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Pruszczu Gdańskim finansowanego ze środków PFRON

4. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: mkesicka@caritas.gda.pl

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta winna być  sporządzona  na  piśmie,  w  języku  polskim,  w  formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

Oferta powinna zawierać następujące elementy, zgodne z określonymi przez Zamawiającego wzorami:

a) Wypełniony formularz ofertowy

b) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert obciążają składających je Wykonawców.

W przypadku dostarczenia oferty osobiście/kurierem/pocztą/mailem należy oferty umieścić w zamkniętej kopercie i opisanej: zestaw specjalistycznego sprzętu w postaci wózków na rzecz realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Pruszczu Gdańskim finansowanego ze środków PFRON

.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) na adres:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

lub

e-mail: gdansk@caritas.gda.pl

2. Termin złożenia oferty: do 16 grudnia 2025 roku do godz. 9.00. Liczy się data i godzina dostarczenia oferty do zamawiającego.

3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego: CARITAS  ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ, adres: Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot.

4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

5. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w 
złotych polskich, z wyodrębnieniem ceny brutto i wartości brutto. Wykonawca określi cenę ofertową zgodnie z formularzem ofertowym.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego (wraz z dojazdem do miejsca prowadzenia zajęć). 	
Powinna również uwzględniać wszelkie ewentualne upusty oferowane przez 
Wykonawcę. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nie 
uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają 
Wykonawcę.

3. Oferowana cena nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie (waga) kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 80 punktów |
| 2. | Gwarancja | 20 punktów |

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryterium według następujących zasad:

I cena:

cena brutto oferty najniższej

x 80 punktów = punktowy wynik oferty

cena brutto oferty ocenianej

II Gwarancja:

- do 48 miesięcy od podpisania umowy – 20 punktów

- od 36 miesięcy do 47 miesięcy włącznie od podpisania umowy – 10 punktów

- od 25 miesięcy włącznie do 35 miesięcy włącznie od podpisania umowy - 1 punkt

3. Oferty zostaną sklasyfikowane malejąco (od najwyższej do najniższej) zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w oparciu o określone powyżej zasady. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy/om, który/rzy zdobędzie/dą największą liczbę punktów.

4. Podana w ofercie cena (podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty 
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN, Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Wynagrodzenie będzie przekazane na konto wybranego Wykonawcy.

3. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie formułuje żadnych warunków w tym zakresie.

17. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków podpisanej umowy.

18. INFORMACJĘ O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH W OKRESIE 3 LAT OD UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO, PRZEWIDZIANYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG, ICH ZAKRES ORAZ WARUNKI, NA JAKICH ZOSTANĄ UDZIELONE.

Zamawiający dopuszcza zmianę wynikającą z wystąpienia zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w zakresie niezbędnych zmian i uzupełnień dostaw wyposażenia specjalistycznego niezbędnych do zrealizowania celu zamówienia, o ile wartość planowanych dostaw nie przekroczy 50% wartości udzielonego zamówienia, a ich charakter będzie podobny do charakteru dostaw, na warunkach uzgodnionych z Wykonawcą, analogicznych do warunków określonych w umowie.

19. ZAŁĄCZNIKI.

Załączniki stanowiące integralną cześć niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Formularz ofertowy.

2) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

3) Zestawienie wyposażenia

Załącznik nr 2

(Nazwa Wykonawcy)	miejscowość, data...

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

-Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………

- Adres …………………………………………………………………………………………

-Nr telefonu, NIP …………………………………………………………………………………

Nawiązując do zapytania ofertowego:

zestaw specjalistycznego sprzętu w postaci wózków na rzecz realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Pruszczu Gdańskim finansowanego ze środków PFRON

1.  Zapoznałem(am) się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część oraz że nie wnoszę do nich żadnych 
zastrzeżeń,  a  także  zdobyłem  wszelkie  pozostałe  informacje  niezbędne  do właściwego przygotowania oferty.

2. Oferuję realizację tego zamówienia za poniższą cenę oraz składam niniejszą ofertę:

|  |  | Liczba sztuk | Cena netto |  | Cena brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część | Nazwa |  |  | VAT |  | Wartość brutto słownie |
| Kolumna 1 | Kolumna 2 | Kolumna 3 | Kolumna 4 | Kolumna 5 | Kolumna 6 | Kolumna 7 |
| 1 | Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Wózek inwalidzki aluminiowy | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Wózek sanitarny toaletowo-prysznicowy z regulacją wysokości | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Wózek inwalidzki ze stopów lekkich | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Wózek inwalidzki aktywny | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Wózek inwalidzki elektryczny składany | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Wózek inwalidzki elektryczny | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Podnośnik transportowo-kąpielowy | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Pionizator statyczny dziecięcy | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Składany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Wózek inwalidzki elektryczny z funkcją pionizacji | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Składany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Lekki podnośnik transporotowo – kąpielowy | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

Termin gwarancji: ………………………………

UWAGA: Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto z całości zamówienia.

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą z rzeczywiście wykorzystanych a wyżej wymienionych dostaw wg cen brutto podanych w formularzu ofertowym. Na w/w cenę składa się całkowity koszt dostaw.

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę

Załącznik nr 3

(Nazwa Wykonawcy)	miejscowość, data...

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ

Ja niżej podpisany(a), w związku z zapytaniem ofertowym

zestaw specjalistycznego sprzętu w postaci wózków na rzecz realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Pruszczu Gdańskim finansowanego ze środków PFRON

oświadczam, że

nie jestem/jestem* powiązany(a) z CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

*skreślić nieprawidłowe

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z udziału w postępowaniu w oparciu o przepisy Ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), a w szczególności:

- nie współpracujemy z przedstawicielami reżimu rządzącego w Federacji Rosyjskiej lub Republice Białorusi,

- nie zostaliśmy wpisani na listę osób i podmiotów prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, publikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, wobec których stosowane są środki przewidziane ustawą dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- nie jesteśmy podmiotem kontrolowanym* przez przedstawicieli reżimu Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi,

- nie prowadzimy działań biznesowych/wymiany handlowej z podmiotami kontrolowanymi* przez przedstawicieli reżimu Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi.

*Przez podmiot kontrolowany rozumie się podmiot kontrolowany przez przedsiębiorcę dominującego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę

Załącznik nr 4

Zestawienie wyposażenia

| Lp | nazwa sprzętu | ilość | Specyfikacja (wartości minimalne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy | 1 | składany stelaż 5-punktowe pasy z regulacją wysokości Podnóżek z regulacją długości i kąta pochylenia Koła z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym: tylne pompowane oraz przednie skrętne Hamulec centralny kół tylnych Oparcie z regulacją kąta pochylenia Ergonomiczny uchwyt do prowadzenia wózka Przedłużenie oparcia Siedzisko z regulacją głębokości Regulowany zagłówek Osłona mechanizmu składania wózka Rozmiar w cm: wzrost użytkownika 100-150, szer. Siedziska – 31, głębokość siedziska – 29-37, wysokość zagłówka – 43-80, szer. Oparcia – 28, długość podnóżka – 24-32; |
| 2 | Wózek inwalidzki aluminiowy | 2 | Lekka aluminiowa rama składana krzyżakowo Łamane oparcie ułatwiające transport i przechowywanie Hamulce dla opiekuna zapewniające bezpieczeństwo użytkowania Odchylane boczki z podłokietnikami dla łatwiejszego przesiadania się Podnóżki odchylane, demontowane i z regulacją długości Miękka, komfortowa tapicerka oraz poduszka siedziska Tylne pełne koła z systemem szybkiego demontażu Wysoka zwrotność, umożliwiająca manewrowanie nawet w ciasnych przestrzeniach Pas biodrowy i pas łydkowy zwiększające bezpieczeństwo Tylne kółka antywywrotne Przystosowany do aktywnej rehabilitacji – umożliwia samodzielne i dynamiczne poruszanie się Rozmiar w cm: Szerokość siedziska 43 i 48 cm, Wysokość oparcia- 40,5 cm, Głębokość siedziska 42 cm, Wysokość wózka - 92,5 cm, Długość wózka 105 cm, Szerokość wózka po złożeniu 30 cm, Koła przednie 8 cali, Maksymalne obciążenie 120 kg |
| 3 | Wózek sanitarny toaletowo-prysznicowy z regulacją wysokości | 1 | Funkcje: - służy jako toaleta w pomieszczeniu pacjenta wraz z basenem oraz nad sedesem w toalecie. - po drugie jest nierdzewny i łatwy w utrzymaniu czystości. - po założeniu nakładki na siedzisko i oparcie służy jako wózek inwalidzki Dane techniczne: Szerokość siedziska 48 cm, Głębokość siedziska 44 cm, Wysokość siedziska 47,5 – 60 cm, Szerokość całkowita 54 cm, Wymiary otworu siedziska 36 x 21,5 cm, Wysokość pod siedziskiem 42 – 54,5 cm, Maksymalne obciążenie 130 kg, Waga 14,2 kg |
| 4 | Wózek inwalidzki ze stopów lekkich | 1 | Składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej Tapicerka wykonana z nylonu w kolorze czarnym Regulacja wysokości podłokietników Uchylne i demontowalne podnóżki Regulacja długości podnóżków Regulacja wysokości położenia kół tylnych i przednich względem ramy Przednie koła pełne, rozmiar 6” Koła tylne pompowane lub PU wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24” Możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację Ustawienia kół tylnych Hamulce wałkowe z regulacją siły docisku Szerokość siedziska 45 cm, Głębokość siedziska 39 cm, Wysokość wózka 92 cm, Długość wózka 96 cm, Waga 11,8 kg, Maksymalne obciążenie 115 kg |
| 5 | Wózek inwalidzki aktywny | 1 | Wózek inwalidzki aktywny przeznaczony jest dla osób prowadzących aktywny tryb życia, czemu jest wytrzymały i odporny, rama w wersji long, Szerokość siedziska 42, Głębokość siedziska 27 – 45,5 cm, Wysokość oparcia pleców 23 – 43 cm, Szerokość całkowita wózka, Długość wózka 75,5 – 85,5 cm, Wysokość siedziska 48 – 52 cm, Waga od 9,5 kg, Maksymalne obciążenie do 100 kg |
| 6 | Wózek inwalidzki elektryczny składany | 1 | Składana rama umożliwia złożenie wózka wzdłuż jego osi, co ułatwia transport i przechowywanie. Amortyzatory kół przednich podnoszą komfort podczas jazdy. Wyposażony w akumulatory 2x12Ah pozwalają na pokonanie dystansu do 20 km, waga ok. 36 kg. Wyposażenie standardowe: Składana rama – umożliwia złożenie wózka wzdłuż jego osi Łamane oparcie – ułatwia przechowywanie i transport Ergonomiczne rączki do pchania Wyprofilowane stałe podłokietniki Kołka antywywrotne – zabezpieczają przed upadkiem 5 biegów prędkości (0-6km/h) Wymiary: Szerokość całkowita 67 cm Długość całkowita 100,5 cm Wysokość całkowita 96 cm Szerokość siedziska 45 cm Głębokość siedziska 45 cm Wysokość podłokietnika 20 cm Wysokość oparcia 80 cm |
| 7 | Wózek inwalidzki elektryczny | 1 | Cechy produktu: Rozmiar 43 Intuicyjny panel sterowania Wygodne ładowanie wózka dzięki umieszczeniu gniazda ładowania z tyłu panelu sterowania Wydajny akumulator 24 V 12 AH Dwa silniki 24 V / 250 W Hamulce i rączki dla opiekuna System antywywrotny Regulowane podnóżki Wysoki zagłówek i oparcie Dane techniczne: Wymiary: Szerokość siedziska 43 cm Głębokość siedziska 43 cm Wysokość od podłoża do siedziska 54 cm Wysokość oparcia 81 cm Wysokość podłokietnika 20 cm Długość x szerokość x wysokość 109 x 64 x 135 cm Długość x szerokość x wysokość po złożeniu 79 x 41 x 74 cm Przednie koło 8 cali Tylne koło 16 cali Maksymalne obciążenie 120 kg Maksymalna prędkość 6 km/h Waga wózka 37,6 kg |
| 8 | Podnośnik transportowo-kąpielowy | 2 | Cechy produktu: Elektryczne ramię nośne Pilot na elastycznym kablu Przycisk awaryjny Stop Awaryjne ręczne opuszczanie w dół Możliwość rozszerzenia przedniej części podstawy nośnej Hamulce w kołach Siedzisko uniwersalne 24 miesiące gwarancji Dane techniczne: Najniższa pozycja ramienia 48 cm Najwyższa pozycja ramienia 174 cm Długość podstawy 97 cm Minimalny dystans pomiędzy nogami podstawy 52 cm Maksymalny dystans pomiędzy nogami podstawy 98 cm Waga całkowita 29 kg Maksymalne obciążenie 130 kg Ilość operacji 40 podniesień na ładowanie |
| 9 | Pionizator statyczny dziecięcy | 1 | jednokolumnowy pionizator statyczny z funkcją odwiedzenia nóg, Wyposażenie standardowe: Podest ze skalą odwiedzenia stóp, Szyny derotacyjne pozwalające na ustawienie stóp w pożądanym odwiedzeniu, Stabilizatory stóp z bandami i paskami zabezpieczającymi, Kolumna pionizatora – płynnie i bezpunktowo regulowana na wysokość, wspomagana sprężyną gazową, Pas biodrowy z funkcją rotowania miednicy Stolik z płynną regulacją wysokości Koła skrętne z niezależnymi hamulcami Wymiary: Orientacyjny wzrost użytkownika (W) 90 – 130 cm Szerokość 70 cm Długość 74 cm Wysokość 88 – 118 cm Wysokość do stolika 82 – 102 cm Waga 19 kg |
| 10 | Składany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym | 1 | Cechy produktu: Mały, kompaktowy, zwrotny Prosty nowoczesny design waga z akumulatorem – 16 kg Łatwo składana rama (średnia walizka) ułatwia transport Bezawaryjne koła bezdętkowe, nie ma obawy przed przebiciem Mechanizm do szybkiego składania wózka Możliwość ustawienia sterownika na prawą jak i na lewą rękę Odchylane podłokietniki ułatwiają przesiadanie się Regulacja kąta oparcia Wyposażenie standardowe: Prędkość 6 km/h Silnik 2x250W Akumulatory litowo-jonowe 12Ah Ładowarka 2A Odchylane podłokietniki Elektronika Penny & Giles 35A Kółka podporowe Pas bezpieczeństwa biodrowy Dane techniczne: Szerokość siedziska 44 cm Głębokość siedziska 40 cm Wysokość oparcia pleców 46 cm Długość całkowita 92 cm Szerokość całkowita 57 cm Waga wózka bez akumulatorów 16 kg Waga wózka z akumulatorami 18 kg Średnica kół przednich 17 cm Średnica kół tylnych 22 cm Prześwit 7 cm Max. przeszkoda do pokonania 4 cm |
| 11 | Wózek inwalidzki elektryczny z funkcją pionizacji | 1 | Cechy produktu: Wózek terenowo-pokojowy z funkcją pionizacji Szeroki zakres opcji dodatkowych Bogata gama kolorystyczna Możliwość ustawienia w pozycji leżącej lub pół leżącej Regulacja kąta oparcia Regulowane podłokietniki Regulacja głębokości siedziska Wyposażenie standardowe: Funkcja pionizacji Pozycja leżąca (przy szerokości siedziska 45 cm) lub pół leżąca (przy szerokości siedziska 40) Pas bezpieczeństwa Kółka antywywrotne Podłokietniki regulowane w 3 płaszczyznach Zmiana szerokości pola siedzenia Regulacja głębokości siedziska (przesuwane oparcia oraz wysuwana z przodu rama) Regulacja kąta oparcia Regulacja kąta podnóżka Oparcie z wyprofilowaną tapicerką Contur Wyprofilowane siedzisko zapobiegające zsuwaniu się z wózka Peloty udowe Dane techniczne: Maksymalna waga użytkownika 130 kg Długość całkowita z podnóżkiem 117 cm Łączna wysokość 110 cm Waga całkowita 165 kg Zasięg 50 km ¦ 40 km Pokonywane wzniesienie 9° Zdolność pokonywania przeszkód 5 cm Szerokość siedziska 45 cm Wysokość siedziska z przodu 53 cm Regulacja kąta oparcia Szerokość siedziska 40: 11° – 30° Szerokość siedziska 45: 11° – 84° Wysokość oparcia 51 cm – 62 cm Minimalny promień skrętu ok. 132 cm |
| 12 | Składany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym | 1 | Cechy produktu: Mały, kompaktowy, zwrotny Prosty nowoczesny design waga z akumulatorem – 23 kg Łatwo składana rama (średnia walizka) ułatwia transport Bezawaryjne koła bezdętkowe, nie ma obawy przed przebiciem Mechanizm do szybkiego składania wózka Torba podróżna Sterownik posiada: poziom naładowania baterii, regulacje prędkości oraz sygnał dźwiękowy Możliwość ustawienia sterownika na prawą jak i na lewą rękę Odchylane podłokietniki ułatwiają przesiadanie się Komfortowa, łatwo demontowana tapicerka siedziska Regulacja kąta oparcia Wyposażenie dodatkowe (szczegóły w formularzu zamówienia): Dodatkowy akumulator litowy Pas bezpieczeństwa, biodrowy Dane techniczne: Szerokość siedziska 44 cm Głębokość siedziska 40 cm Wysokość oparcia pleców 46 cm Wysokość wózka po złożeniu 52 cm Waga wózka z akumulatorami 23 kg Średnica kół przednich 17 cm Średnica kół tylnych 20 cm Max. przeszkoda do pokonania 6 cm Maksymalne obciążenie 120 kg |
| 13 | Lekki podnośnik transporotowo – kąpielowy | 1 | Rama Aluminiowa¦Stalowa Długość 120 cm Szerokość 66 – 92,5 cm Zakres podnoszenia ramienia 27,5 – 166,5 cm Czas ładowania akumulatorów 3 godzin Szerokość podnoszenia 141 cm Prędkość podnoszenia 6 cm/sekundę Wysokość podstawy 11 cm Waga podnośnika 26 kg Maksymalna waga użytkownika 150 kg Akcesoria: torba, siatka, wysokie plecy, siatka niskie plecy, siatka toaletowa – wysokie plecy |