ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

poszukuje Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego na:

zakup monitora brajlowskiego, lup elektronicznych,

odtwarzaczy książek mówionych oraz linijki brajlowskiej
w ramach realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów”
 w Pruszczu Gdańskim finansowanego ze środków PFRON

Załączniki:

Załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2  Formularz ofertowy

Załącznik nr 3  Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

Załącznik nr 4  Zestawienie wyposażenia

Załącznik nr 1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00

(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

Tel: 58 555 78 78

gdansk@caritas.gda.pl

www.caritas.gda.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie zgodnie z zasadą konkurencyjności-zapytanie o wycenę. Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji z oferentami, którzy złożyli oferty w niniejszym zapytaniu w zakresie m.in. przedmiotu zamówienia, zakresu, specyfikacji itp. Dopuszcza się zmianę zakresu z wybranym wykonawcą w szczególności biorąc pod uwagę możliwości techniczne zamówienia oraz możliwości finansowe Zamawiającego. Wszelkie rozwiązania Wykonawcy wymagają zgody Zamawiającego przed ich realizacją.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wskazany w załączniku minimalny zakres dostawy, który obejmuje zakup monitora brajlowskiego, lup elektronicznych, odtwarzaczy książek mówionych oraz linijki brajlowskiej w ramach realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia 
i Testów” w Pruszczu Gdańskim finansowanego ze środków PFRON.

Zakres zapytania ofertowego obejmuje kompleksowe dostarczenie wyposażenia wskazanego w załączniku. Wykonawca zapewni gwarancję/rękojmię na wyposażenie nie krótszą niż 2 lata (24 miesiące) od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas realizacji zamówienia.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści i warunków zapytania ofertowego.

Cena ofertowa z zapytania ofertowego stanowi wartość umowy. Cena ma charakter ryczałtowy i powinna obejmować również koszty dostawy do Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert na każdym jego etapie, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie to stanowić podstawy do dochodzenia przez niego z tego tytułu żadnych roszczeń.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego, a w trakcie prowadzonych negocjacji również do zmiany zakresu zapytania ofertowego. Negocjacje będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego.

Wybrany oferent powinien zawrzeć z Zamawiającym umowę o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.

Rozwiązania wskazane w projekcie mogą podlegać zmianom i dostosowaniom do potrzeb niniejszego zapytania i docelowych rozwiązań.

Rozwiązania równoważne:

- Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

- Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w opisie przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Ewentualne operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.  Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. To samo dotyczy sytuacji, gdy przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.

- Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia został określony sposób postępowania użytkownika i/lub realizacji określonej funkcjonalności należy traktować go wyłącznie poglądowo. Opis ma na celu określenie pożądanego efektu końcowego. Sposób jego osiągnięcia może być dowolny.

- W przypadku, gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte określenia norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zamawiający dopuszcza każde inne rozwiązanie, o ile Wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca składając ofertę z zastosowaniem rozwiązań równoważnych składa wraz z ofertą oświadczenie o zastosowaniu materiałów równoważnych wraz z przedłożeniem (załączeniem do oferty) dokumentów, iż zastosowane materiały spełniają wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (DTR urządzeń, karty katalogowe, certyfikaty, rysunki zamienne - jeśli zakres proponowanych zmian wymaga zmian projektowych).

- Jeżeli nie zaznaczono wyraźnie inaczej to wszystkie parametry techniczne podane w dokumentacji zapytania ofertowego należy traktować jako parametry minimalne. Oznacza to, że każdy parametr jest poprzedzony stwierdzeniem „minimum”.

Kody CPV:

33196200-2 – Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy

Płatność za wykonanie zlecenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania FV, po podpisaniu bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

nie później niż do 21.09.2026 r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

a) Złożenie oferty na formularzu ofertowym.

6. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy

a) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z określonym w zapytaniu wzorem.

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych 
przez Wykonawców oświadczeń, o których mowa powyżej, według formuły „spełnia” / „nie  spełnia”.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków udziału.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

    - Formularz ofertowy

    - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną/mailem.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, i odeśle je do pozostałych potencjalnych Wykonawców/umieści na stronie internetowej.

3. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

lub

owitpomorskie@caritas.gda.pl

Każdorazowo powołując się na postępowanie: zakup monitora brajlowskiego, lup elektronicznych,  odtwarzaczy książek mówionych oraz linijki brajlowskiej w ramach realizacji zadania Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów w Pruszczu Gdańskim finansowanego ze środków PFRON

4. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: akrefft@caritas.gda.pl

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta winna być  sporządzona  na  piśmie,  w  języku  polskim,  w  formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

Oferta powinna zawierać następujące elementy, zgodne z określonymi przez Zamawiającego wzorami:

a) Wypełniony formularz ofertowy

b) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert obciążają składających je Wykonawców.

W przypadku dostarczenia oferty osobiście/kurierem/pocztą należy oferty umieścić w zamkniętej kopercie i opisanej: zakup monitora brajlowskiego, lup elektronicznych, odtwarzaczy książek mówionych oraz linijki brajlowskiej w ramach realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Pruszczu Gdańskim finansowanego ze środków PFRON.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) na adres:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

lub

e-mail: owitpomorskie@caritas.gda.pl

2. Termin złożenia oferty: do 31 sierpnia 2026 roku do godz. 10.00. Liczy się data i godzina dostarczenia oferty do zamawiającego.

3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego.

4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

5. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w 
złotych polskich, z wyodrębnieniem ceny brutto i wartości brutto. Wykonawca określi cenę ofertową zgodnie z formularzem ofertowym.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego (wraz z dojazdem do miejsca prowadzenia zajęć). 	
Powinna również uwzględniać wszelkie ewentualne upusty oferowane przez 
Wykonawcę. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nie 
uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają 
Wykonawcę.

3. Oferowana cena nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie (waga) kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 90 punktów |
| 2. | Gwarancja | 10 punktów |

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryterium według następujących zasad:

I cena:

cena brutto oferty najniższej

x 90 punktów = punktowy wynik oferty

cena brutto oferty ocenianej

II Gwarancja:

- min. 36 miesięcy od daty sprzedaży towarów– 10 punktów

- od 25 miesięcy włącznie do 35 miesięcy włącznie od daty sprzedaży towarów  - 5 punktów

- poniżej 25 miesięcy – 0 punktów

3. Oferty zostaną sklasyfikowane malejąco (od najwyższej do najniższej) zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w oparciu o określone powyżej zasady. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy/om, który/rzy zdobędzie/dą największą liczbę punktów.

4. Podana w ofercie cena (podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty 
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN, Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Wynagrodzenie będzie przekazane na konto wybranego Wykonawcy.

3. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie formułuje żadnych warunków w tym zakresie.

17. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków podpisanej umowy.

18. INFORMACJĘ O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH W OKRESIE 3 LAT OD UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO, PRZEWIDZIANYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG, ICH ZAKRES ORAZ WARUNKI, NA JAKICH ZOSTANĄ UDZIELONE.

Zamawiający dopuszcza zmianę wynikającą z wystąpienia zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w zakresie niezbędnych zmian i uzupełnień dostaw wyposażenia specjalistycznego niezbędnych do zrealizowania celu zamówienia, o ile wartość planowanych dostaw nie przekroczy 50% wartości udzielonego zamówienia, a ich charakter będzie podobny do charakteru dostaw, na warunkach uzgodnionych z Wykonawcą, analogicznych do warunków określonych w umowie.

19. ZAŁĄCZNIKI.

Załączniki stanowiące integralną cześć niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Formularz ofertowy.

2) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

3) Zestawienie wyposażenia

Załącznik nr 2

(Nazwa Wykonawcy)                                                                                           miejscowość, data...

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………

Numer NIP: ………………………………………………………………

Nr telefonu oraz  e-mail ……………………………………………………

Nawiązując do zapytania ofertowego:

zakup monitora brajlowskiego, lup elektronicznych,  odtwarzaczy książek mówionych 
oraz linijki brajlowskiej na rzecz realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Pruszczu Gdańskim finansowanego ze środków PFRON

1.  Zapoznałem(am) się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część oraz że nie wnoszę do nich żadnych 
zastrzeżeń,  a  także  zdobyłem  wszelkie  pozostałe  informacje  niezbędne  do właściwego przygotowania oferty.

2. Oferuję realizację tego zamówienia za poniższą cenę oraz składam niniejszą ofertę:

|  |  | Liczba sztuk | Cena netto |  | Cena brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część | Nazwa |  |  | VAT |  | Wartość brutto słownie |
| Kolumna 1 | Kolumna 2 | Kolumna 3 | Kolumna 4 | Kolumna 5 | Kolumna 6 | Kolumna 7 |
| 1 | Monitor brajlowski | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Lupa elektroniczna nr 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Lupa elektroniczna nr 2 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Odtwarzacz książek mówionych nr 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Odtwarzacz książek mówionych nr 2 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Linijka brajlowska zintegrowana z tabletem | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

Termin gwarancji: ……………………………

Monitor brajlowski

Pełna nazwa modelu urządzenia: …………………………………

Marka/ producent urządzenia: ……………………………..……

Lupa elektroniczna nr 1

Pełna nazwa modelu urządzenia: …………………………………

Marka/ producent urządzenia: ……………………………..……

Lupa elektroniczna nr 2

Pełna nazwa modelu urządzenia: …………………………………

Marka/ producent urządzenia: ……………………………..……

Odtwarzacz książek mówionych nr 1

Pełna nazwa modelu urządzenia: …………………………………

Marka/ producent urządzenia: ……………………………..……

Odtwarzacz książek mówionych nr 2

Pełna nazwa modelu urządzenia: …………………………………

Marka/ producent urządzenia: ……………………………..……

Linijka brajlowska zintegrowana z tabletem

Pełna nazwa modelu urządzenia: …………………………………

Marka/ producent urządzenia: ……………………………..……

UWAGA: Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto z całości zamówienia.

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą z rzeczywiście wykorzystanych a wyżej wymienionych dostaw wg cen brutto podanych w formularzu ofertowym. Na w/w cenę składa się całkowity koszt dostaw.

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofert

Załącznik nr 3

(Nazwa Wykonawcy)	miejscowość, data...

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ

Ja niżej podpisany(a), w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu monitora brajlowskiego, lup elektronicznych,  odtwarzaczy książek mówionych 
oraz linijki brajlowskiej na rzecz realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Pruszczu Gdańskim finansowanego ze środków PFRON

oświadczam, że

nie jestem/jestem* powiązany(a) z CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

*skreślić nieprawidłowe

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z udziału w postępowaniu w oparciu o przepisy Ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), a w szczególności:

- nie współpracujemy z przedstawicielami reżimu rządzącego w Federacji Rosyjskiej lub Republice Białorusi,

- nie zostaliśmy wpisani na listę osób i podmiotów prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, publikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, wobec których stosowane są środki przewidziane ustawą dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- nie jesteśmy podmiotem kontrolowanym* przez przedstawicieli reżimu Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi,

- nie prowadzimy działań biznesowych/wymiany handlowej z podmiotami kontrolowanymi* przez przedstawicieli reżimu Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi.

*Przez podmiot kontrolowany rozumie się podmiot kontrolowany przez przedsiębiorcę dominującego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych)

Załącznik nr 4

Zestawienie wyposażenia

| Lp. | nazwa sprzętu | ilość | Specyfikacja (wartości minimalne) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor brajlowski | 1 | 1. Minimalne wymagania techniczne Monitor brajlowski powinien spełniać co najmniej następujące wymagania: - minimum 40 komórek brajlowskich, - 8-punktowa klawiatura brajlowska lub rozwiązanie równoważne, - klawisze przywoływania kursora przypisane do poszczególnych komórek brajlowskich lub rozwiązanie równoważne, - elementy sterujące umożliwiające szybkie przewijanie i nawigację po tekście, - możliwość regulacji twardości punktów brajlowskich, - możliwość regulacji prędkości powtarzania działania elementów sterujących przewijaniem, - wbudowany akumulator zapewniający minimum 20 godzin typowego użytkowania, - możliwość ładowania akumulatora przez port USB, - port USB do połączenia z komputerem, - bezprzewodowa komunikacja Bluetooth, - możliwość zapamiętania i obsługi kilku połączeń Bluetooth, - wbudowany czytnik kart pamięci Micro SD lub rozwiązanie równoważne. 2. Funkcjonalności Urządzenie powinno umożliwiać: - pracę jako monitor brajlowski współpracujący z komputerem, tabletem lub smartfonem, - wprowadzanie tekstu za pomocą 8-punktowej klawiatury brajlowskiej, - nawigację po dokumentach, listach, menu i stronach internetowych, - szybkie przemieszczanie się po treści za pomocą dedykowanych elementów nawigacyjnych, - tworzenie i edycję tekstu bezpośrednio na urządzeniu, - zapisywanie i odczytywanie plików tekstowych, - odczytywanie książek lub dokumentów brajlowskich, - korzystanie z zapisanych na karcie pamięci plików, - pracę z urządzeniem bez stałego połączenia z komputerem w zakresie funkcji notatnika i czytnika dokumentów. 3. Komunikacja i kompatybilność Urządzenie musi umożliwiać: - połączenie przewodowe z komputerem za pomocą USB, - połączenie bezprzewodowe za pomocą Bluetooth, - współpracę z komputerami oraz urządzeniami mobilnymi, - przełączanie pomiędzy zapisanymi połączeniami Bluetooth. Urządzenie powinno współpracować z systemami Windows oraz z urządzeniami mobilnymi z systemami Android i iOS/iPadOS, za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania lub czytnika ekranu. 4. Oprogramowanie i aktualizacje Urządzenie lub dostarczone oprogramowanie powinno umożliwiać: - konfigurację parametrów pracy monitora, - dostosowanie parametrów punktów brajlowskich, - konfigurację parametrów nawigacji i przewijania, - aktualizację oprogramowania układowego urządzenia, - współpracę z odpowiednim oprogramowaniem udźwiękawiającym/czytnikiem ekranu. 5. Wymagania jakościowe i zgodność Urządzenie powinno być: - fabrycznie nowe, - wolne od wad, - kompletne i gotowe do użytkowania, - wyposażone w oznakowanie CE, jeżeli jest ono wymagane dla danego urządzenia na podstawie obowiązujących przepisów, 6. Zestaw powinien zawierać - monitor brajlowski, - zasilacz/ładowarkę, - przewód USB, - pokrowiec ochronny, - niezbędne oprogramowanie i sterowniki, - instrukcję obsługi w języku polskim. 7. Wsparcie techniczne Wykonawca zapewni: - minimum 24 miesiące gwarancji, - dostęp do wsparcia technicznego w okresie gwarancji, - dostęp do aktualizacji oprogramowania układowego udostępnianych przez producenta w okresie gwarancji, - pomoc w zakresie instalacji, konfiguracji i prawidłowego użytkowania urządzenia. |
| 2. | Lupa elektroniczna nr 1 | 1 | - Minimalne wymagania techniczne: Przekątna ekranu min 10” Rozdzielczość obrazu: min. Full HD lub równoważna Czas pracy min 2 godz. Tryby wyświetlania: co najmniej kilka trybów kontrastu / kolorów - Zestaw powinien zawierać kompletne urządzenie, przewód zasilający, pokrowiec i instrukcję obsługi w języku polskim - Wsparcie techniczne: Okres gwarancji min. 24 miesiące. - Urządzenie powinno posiadać poniższe funkcjonalności lub równoważne: - Powiększanie tekstu i obrazu w czasie rzeczywistym - Regulacja kontrastu i kolorów tła / tekstu - Możliwość zatrzymywania obrazu - Odczyt szczegółów drukowanych dokumentów - Urządzenie winno być wyposażone w fizyczne, oznaczone przyciski umożliwiające bezpośrednią regulację powiększenia, trybu obrazu/kontrastu oraz zatrzymania obrazu, bez konieczności korzystania z dodatkowego urządzenia zewnętrznego. |
| 3 | Lupa elektroniczna nr 2 | 1 | - Minimalne wymagania techniczne Przekątna ekranu min 5” Rozdzielczość obrazu: min. HD lub równoważna Czas pracy min 3 godz. Waga max 300 g Tryby wyświetlania: co najmniej kilka trybów kontrastu / kolorów - 2. Zestaw powinien zawierać: kompletne urządzenie, ładowarkę, pokrowiec, pasek na nadgarstek i instrukcję obsługi w języku polskim - Wsparcie techniczne: Okres gwarancji min. 24 miesiące. - Urządzenie powinno posiadać poniższe funkcjonalności lub równoważne: - Powiększanie obrazu min. 14 x - Regulacja kontrastu i kolorów tła / tekstu - Wbudowane oświetlenie LED - Możliwość zatrzymywania obrazu - Możliwość zapisania co najmniej 80 obrazów w pamięci urządzenia lub równoważna funkcjonalność umożliwiająca przechowywanie i późniejsze odtworzenie co najmniej 80 obrazów. - Możliwość przesyłania obrazów na komputer |
| 4 | Odtwarzacz książek mówionych nr 1 | 1 | - Minimalne wymagania techniczne: Łączność bluetooth Czas pracy min 10 godz. Pamięć wewnętrzna: min. 32GB Waga: max. 130 g - Zestaw powinien zawierać: kompletne urządzenie, przewód zasilający i instrukcję obsługi w języku polskim - Wsparcie techniczne: Zdalne wsparcie techniczne dla systemu przez okres min. 24 miesięcy. - Urządzenie powinno posiadać poniższe funkcjonalności lub równoważne: - Odtwarzanie wielu formatów - Odtwarzanie plików tekstowych za pomocą syntezatora mowy - Minimum trzy głosy syntezatora mowy w języku polskim - Obsługa plików audio - Możliwość nagrywania audycji radiowych - Radio FM oraz internetowe Możliwość bezprzewodowego korzystania z bibliotek cyfrowych udostępniających publikacje w standardzie DAISY Online, w tym możliwość przeglądania katalogu, pobierania publikacji oraz ich odtwarzania bez konieczności korzystania z komputera |
| 5 | Odtwarzacz książek mówionych nr 2 | 1 | - Minimalne wymagania techniczne: Wbudowany mikrofon Czas pracy min 15 godz. Urządzenie winno obsługiwać karty pamięci o pojemności co najmniej 1 TB Waga: max. 130g - Zestaw powinien zawierać: kompletne urządzenie, przewód zasilający i instrukcję obsługi w języku polskim - Wsparcie techniczne: Zdalne wsparcie techniczne dla systemu przez okres min. 24 miesięcy. - Urządzenie powinno posiadać poniższe funkcjonalności lub równoważne: - Odtwarzanie wielu formatów - Wbudowany syntezator mowy umożliwiający odczytywanie obsługiwanych plików tekstowych, w tym w języku polskim - Automatyczne wznowienie czytania od miejsca, w którym zostało uprzednio wstrzymane. - Nagrywanie własnych notatek głosowych - Możliwość wyszukiwania i odczytywania informacji z internetowych zasobów encyklopedycznych - Radio internetowe - Regulacja prędkości czytania - łączność Bluetooth umożliwiająca bezprzewodowe podłączenie słuchawek, głośników lub innych kompatybilnych urządzeń audio |
| 6 | Linijka brajlowska zintegrowana z tabletem | 1 | ## Minimalne wymagania techniczne Linijka brajlowska zintegrowana z tabletem powinna spełniać co najmniej następujące wymagania: - zintegrowany monitor brajlowski posiadający minimum 32 znaki brajlowskie, - możliwość pracy z brajlem 8-punktowym, - zintegrowana z ekranem dotykowym klawiatura brajlowska umożliwiająca wprowadzanie tekstu, - ekran dotykowy umożliwiający obsługę urządzenia za pomocą gestów dotykowych, - system operacyjny zapewniający możliwość instalowania i uruchamiania standardowego oprogramowania przeznaczonego dla systemu Windows lub systemu równoważnego - procesor zapewniający wydajność nie niższą niż wymagana do płynnej pracy systemu operacyjnego, aplikacji biurowych, oprogramowania wspomagającego osoby niewidome oraz funkcji brajlowskich, - minimum 16 GB pamięci RAM, - dysk SSD o pojemności minimum 256 GB, - możliwość rozszerzenia pamięci masowej za pomocą karty micro SD lub rozwiązania równoważnego, - wbudowany mikrofon, - wbudowane głośniki stereo, - wbudowana kamera umożliwiająca wykonywanie zdjęć i skanowanie dokumentów, - możliwość wykorzystania kamery do rozpoznawania tekstu (OCR) lub współpracy z oprogramowaniem realizującym tę funkcję, - wbudowany akumulator umożliwiający minimum 8 godzin pracy na jednym ładowaniu, zgodnie z deklaracją producenta, - masa urządzenia nie większa niż 1,5 kg, - konstrukcja umożliwiająca przenośne użytkowanie urządzenia. ## Funkcjonalności brajlowskie Urządzenie powinno umożliwiać: - wyświetlanie informacji tekstowych w brajlu za pomocą minimum 32 komórek brajlowskich, - wprowadzanie tekstu za pomocą zintegrowanej klawiatury brajlowskiej, - jednoczesną obsługę treści za pomocą ekranu dotykowego i monitora brajlowskiego, - nawigację po dokumentach, stronach internetowych, menu systemowym i aplikacjach za pomocą monitora brajlowskiego, - przemieszczanie kursora w tekście, - obsługę standardowego oprogramowania systemu Windows przy wykorzystaniu monitora brajlowskiego i klawiatury brajlowskiej, - korzystanie z czytnika ekranu oraz innych technologii wspomagających, - regulację parametrów wyświetlania brajlowskiego za pomocą oprogramowania urządzenia lub współpracującego czytnika ekranu. ## 3. System operacyjny i oprogramowanie Urządzenie musi posiadać system operacyjny umożliwiający: - instalowanie i uruchamianie standardowych aplikacji komputerowych, - korzystanie z oprogramowania biurowego, - korzystanie z przeglądarek internetowych, - instalowanie i korzystanie z czytników ekranu oraz oprogramowania wspomagającego osoby niewidome, - obsługę urządzeń peryferyjnych, - aktualizację systemu operacyjnego oraz oprogramowania urządzenia. W przypadku zastosowania systemu równoważnego musi on zapewniać funkcjonalność i kompatybilność nie gorszą niż wymagany system. ## 4. Komunikacja i złącza Urządzenie musi umożliwiać komunikację i transmisję danych poprzez co najmniej: - Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz, - Bluetooth, - minimum jeden port USB-C, - minimum jeden port USB umożliwiający podłączanie urządzeń zewnętrznych, - wyjście audio 3,5 mm lub rozwiązanie równoważne. Urządzenie powinno umożliwiać podłączenie zewnętrznego monitora lub projektora za pomocą odpowiedniego interfejsu lub przejściówki. ## 5. Funkcje multimedialne i OCR Urządzenie powinno posiadać: - kamerę umożliwiającą wykonywanie zdjęć dokumentów i innych materiałów, - możliwość automatycznego rozpoznawania tekstu z wykorzystaniem technologii OCR, - mikrofon umożliwiający nagrywanie dźwięku i korzystanie z aplikacji komunikacyjnych, - głośniki stereo umożliwiające odtwarzanie dźwięku. ## 6. Pamięć i przechowywanie danych Urządzenie musi posiadać: - minimum 16 GB pamięci RAM, - dysk SSD o pojemności minimum 256 GB, - możliwość korzystania z wymiennych kart pamięci micro SD lub rozwiązania równoważnego, - możliwość przechowywania dokumentów, aplikacji i danych użytkownika w pamięci urządzenia. ## 7. Zasilanie Urządzenie powinno posiadać: - wbudowany akumulator, - możliwość ładowania poprzez USB-C lub rozwiązanie równoważne, - czas pracy na jednym ładowaniu nie krótszy niż 8 godzin typowego użytkowania, zgodnie z deklaracją producenta. ## 8. Wymagania jakościowe i zgodność Urządzenie powinno być: - fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad, - kompletne i gotowe do pracy po dostarczeniu, - wyposażone w oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane dla danego urządzenia na podstawie obowiązujących przepisów, - zgodne z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej, - dostarczone z dokumentacją producenta potwierdzającą deklarowane parametry techniczne. ## 9. Zestaw powinien zawierać Zestaw powinien zawierać: - tablet brajlowski, - zasilacz/ładowarkę, - przewód USB-C lub przewód odpowiedni do ładowania i komunikacji, - niezbędne oprogramowanie i sterowniki, - Wykonawca zapewni: - minimum 24 miesiące gwarancji, - dostęp do wsparcia technicznego w okresie gwarancji, - możliwość uzyskiwania pomocy w zakresie konfiguracji i użytkowania urządzenia, - dostęp do aktualizacji oprogramowania urządzenia udostępnianych przez producenta, - możliwość aktualizacji oprogramowania systemowego w zakresie przewidzianym przez producenta. |